Број: 05-96-27/2025

Датум: 06.05.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора Марковић Душка из Доње Пилице број 113, за издавање еколошке дозволе за изградњу мале соларне електране „SUNRAYS 2“ која се налази у насељу Доњa Пилица, град Зворник, од 03.04.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору Марковић Душку из Доње Пилице, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за изградњу мале соларне електране „SUNRAYS 2“ која се налази у насељу Доњa Пилица, град Зворник, на дијелу грађевинске парцеле означеној као к.ч. број 65/1 К.О. Шепак.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Мала соларна електрана „SUNRAYS 2“, инсталисане снаге 149,76 kW, са пратећим објектима градиће се на локацији Доња Пилица, на дијелу земљишта означеног као к.ч. бр. 65/1, к.о. Шепак. Карактер објекта је трајни. Укупна површина предметне парцеле је 2871 m2. Планирана годишња производња: 178099.36 kWh. Основна намјена фотонапонске електране је производња електричне енергије употребом фотонапонских модула и пратеће опреме. Фотонапонски модули, користећи сунчеву енергију, производе електричну енергију. Како би се иста дистрибуисала у мрежу, неопходна је, поред пратеће опреме и постојање трафостанице и високонапонског постројења. Саобраћајна комуникација је омогућена са постојеће саобраћајнице.

Еколошка дозвола се издаје за:

- Малу соларну електрану „SUNRAYS 2“, инсталисане снаге 149,76 kW, површине 2871 m2.

- Инвеститор Марковић Душко из Доње Пилице, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор Марковић Душко из Доње Пилице, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

Мјере смањења емисија током изградње постројења:

- Код организовања градилишта и извођења радова у току изградње користити савремену праксу и средства, технички исправне уређаје, возила и постројења која су, према европским стандардима, класификована у категорију са минималним утицајем на околину.

- У току грађења примјенити све мјере на смањењу концентрације прашине у ваздуху.

- Приликом утовара ископаног материјала у сушном периоду потребно је квашење (поступак орошавања водом) да би се постигла његова влажност од 6% и издвајање прашине свело на минимум.

- Приступне и друге градилишне путеве потребно је редовно одржавати и квасити водом и то 2 до 4 пута у току дана уколико је подлога земљана са хабајућим слојем пијеска. Такође при изградњи приступних путева водити рачуна о томе да се што је могуће.

- Грађевинске радове у току којих би се јављала повишена бука, изводити у одређеним временским интервалима, према прописима и стандардима.

- Забранити коришћење грађевинских машина у ноћном периоду и ограничити их на радне сате и дане у седмици. У случају да ниво буке прекорачи дозвољене вриједности, забранити кориштење механизације која производи недозвољену буку, односно користити модерну и исправну механизацију.

Мјере смањења емисија током употребе постројења:

- Користити технички исправне уређаје и опрему како би се смањиле емисије загађујућих материја у ваздух и спријечили инциденти.

- Забранити рад моторних возила приликом боравка на предметној локацији, у циљу смањења емисије продуката сагоријевања из истих.

- Редовно одржавати и чистити макадамске површине интерних путева.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

- Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

Мјере смањења емисија током изградње постројења:

- Забрањена је дистрибуција горива на предметном локалитету, због могућности загађења животне средине (земљишта и воде).

- На предметној локацији потребно је поставити посуду за адсорбенс (пиљевина, пијесак, екопор) у случају просипања нафте и нафтних деривата.

- Отпад настао упијањем нафте и нафтних деривата посебно одлагати и третирати као опасан отпад по уговору са овлаштеним предузећем.

- Површински слој земљишта настао откопавањем (због изградње соларне електране и смјештаја грађевинске механизације) благовремено одвозити и збрињавати у сагласности са надлежном комуналном службом. На тај начин се спречава његово расипање на локацији и спирање истог атмосферилијама.

- Вишак грађевинског материјала након изградње предметног постројења, не смије се истресати у водотоке, нити на околно земљиште, већ га благовремено одвозити и збрињавати у сагласности са надлежном комуналном службом. На тај начин се спречава његово расипање на локацији и спирање истог атмосферилијама.

- Површине на локацији редовно чистити и одржавати уредним.

- Прање и одржавање радне механизације не обављати на предметној локацији, већ на дефинисаном мјесту гдје је омогућено контролисано прихватање отпадних вода од прања и таложење суспендованих честица из истих.

Мјере смањења емисија током употребе постројења:

- Атмосферске отпадне воде са фотонапонских панела, отворених површина и са макадамских површина интерних путева одводити на околни терен.

- Отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради о редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним кваровима) одвозити са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и предвиђено одржавање.

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Спроводити план управљања отпадом за предметно постројење који је урађен у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) и усклађен са технолошким процесом рада.

- Одговорно лице треба да спроводи план управљања отпадом и води евиденцију о врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада.

- Отпад настао при замјени и одржавању дијелова опреме (било да се ради о редовним измјенама дотрајале опреме или о непредвиђеним кваровима) одвозити са локације од стране предузећа које ће обављати поправке и предвиђено одржавање.

- Отпад који ће настајати на локацији, прикупљати и раздвајати на мјесту настанка, а опасни отпад одлагати у намјенске контејнере и посуде за опасни отпад, у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/15, 79/18).

- Набавити намјенске, водонепропусне контејнере и посуде за збрињавање комуналног, опасног и неопасног отпада и исте поставити на локацију уређену за безбједно привремено одлагање, заштићену од атмосферских утицаја.

- Контејнери - канте за складиштење отпада морају јасно бити означени типом и нивоом опасности отпада.

- Поставити упозоравајуће табле са упутствима и забранама.

- Спријечити неконтролисано расипање отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)

- Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр. 1: Категорије отпада које се јављају на предметној локацији током изградње постројења

| ШИФРА | НАЗИВ ОТПАДА |
| --- | --- |
| 13 07 01* | погонска горива и дизел |
| 15 01 06 | мијешана амбалажа |
| 15 01 10* | амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама |
| 15 02 02* | апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама. |
| 15 02 03 | апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа, која је другачија од 15 02 02 |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 04 03 | гвожђе и челик |
| 17 04 07 | мијешани метали |
| 17 04 11 | каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 |
| 17 05 04 | земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 |
| 17 05 06 | ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 |
| 17 05 08 | шљунак који није наведен под 17 05 07 |
| 20 01 01 | папир и картон |
| 20 01 38 | дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37 |
| 20 01 39 | пластика |
| 20 01 40 | метали |

НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који морају збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада.

Табела бр. 2: Категорије отпада које се јављају на предметној локацији током експлоатације постројења

| ШИФРА | НАЗИВ ОТПАДА |
| --- | --- |
| 15 02 03 | апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02 |

НАПОМЕНА: Врсте отпада означене звјездицом (*) означавају врсте опасног отпада који морају збрињавати овлаштена лица за збрињавање опасног отпада.

3.3.4.    Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема

- Уклањање вегетације и кретање грађевинске механизације и транспортних возила вршити искључиво у простору одобреном по Главном појекту.

- У циљу заштите околне фауне и њеног што мањег узнемиравања користити технички исправну грађевинску механизацију са што мањим степеном емисије штетних продуката сагоријевања и буке.

- Приликом уклањања вегетације користити механичке методе, а не хербициде.

- При планирању и организацији градилишта водити рачуна о противпожарној заштити.

- Око простора соларне електране вршити редовно одржавање површина (кошење траве) како би се могућност од пожара свела на минимум.

- На површинама које неће бити непосредно захваћене грађевинским радовима задржати постојећу вегетацију.

- Спречавати ширење биљних инвазивних врста на локацији.

- Поставити заштитну ограда, која ће спречавати улазак животиња на локацију предметне соларне електране.

- Након завршетка радова уклонити све привремене објекте, материјал кориштен за потребе градилишта, изравнати површину терена и довести је у првобитно стање.

3.3.5.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

- Добра комуникацију са ватрогасним службама, цивилном заштитом, службом хитне медицинске помоћи и полицијом.

- По потреби узбунити Ватрогасну службу: 123; Службу хитне медицинске службе: 124, Службу МУП-а: 122.

- Дјелотворно гашење пожара у зачетку, у сврху правовременог гашења и спречавања разарајућих пожара на објектима који пријете изворима опасности за околину, односно прелаз пожара на њих.

- Дјелотворно гашење развијених пожара на наведеним локалитетима пожарном професионалним и добровољним ватрогасним екипама, са којима треба успоставити сарадњу.

- Активирати властите и градске снаге на евакуацију и спашавање људи из микро и макро локације, код појаве снажног угрожавања.

- Активирати узбуњивање снага цивилне заштите, у сврху појачане приправности при изванредном догађају.

- Евакуисати особе из угроженог подручја, организовати спашавање озлијеђених особа у несрећи, уз пружање помоћи на одговарајући начин.

- Успоставити сарадњу са службом хитне медицинске помоћи имајући на уму да у случају пожара настаје угљен моноксид, угљен диоксид, оксиди азота и др. У сарадњи са службом хитне медицинске помоћи припремити упутство за давање прве помоћи.

- Спријечити свако излијевање нафтних деривата, а у случају истог што је прије могуће зауставити. Мобилне преграде у сврху заштите простора се могу направити од пијеска, земље као и другог материјала за заштиту. Плитки контејнери (посуде) се могу користити при прикупљању било каквог производа (излива материјала) који је у току излијевања.

- У случају пожара нафтних деривата ослобађају се штетни гасови те је непходно носити заштитно одијело и маску за дисање. Када се деси пожар прска се вода у виду водене завјесе између ватре и површине са нафтним дериватима и предузимају све мјере да се ефекат односно дјеловање топлоте на резервоар сведе на минимум. Ако се водена завјеса не може сигурно урадити тада се примјењује хлађење површине резервоара помоћу воде тако да се спријечи дисторзија метала. У случају да се танк или контејнер запали онда треба користити хемијски прашак, угљен диоксид или пјену као средство за гашење.

3.3.6.   Мјере након затварања постројења

- Предузети све мјере које су захтјеване или ће се захтјевати према законима који су или ће бити на снази.

- У случају преуређења постројења или доградње нових помоћних објеката, вршити уградњу конструктивних материјала које не садрже токсичне или радиоактивне елементе.

- На прихватљив начин околине, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада.

- У случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији.

- Отпад који би настао приликом рушења постројења, збринути на прописани начин;

- Извршити физичко уклањање постројења и објеката.

- На крају извршити физичко поравнавање терена и оплеменити изглед и пејзаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих биљних врста.

3.4. Инвеститор, Марковић Душко из Доње Пилице, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у трећој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 3: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

- Мониторинг

5.1. Одговорно лице Марковић Душко из Доње Пилице, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

Табела бр. 4:  Мониторинг елемената животне средине у току изградње соларне фотонапонске електране

| Р. бр. | Аспект животне средине | Закон /Пропис | Мјесто мјерења | Параметри који се анализирају | Начин вршења мониторинга | Учесталост мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈЕ БУКЕ | Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (“Службени гласник РС“, број 02/23) | На граници предметне локације, према најближем стамбеном објекту | Ниво буке | Одговарајућа опрема за мониторинг буке | Једанпут у вријеме извођења грађевинских радова |
| 2. | МОНИТОРИНГ СТАЊА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА - МЈЕСЕЧНИ- | Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21); Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18) | На предметној локацији | План управљања отпадом | - | Мјесечно |

Табела бр. 5:  Мониторинг елемената животне средине у току експлоатације предметног постројења

| Р. бр. | Аспект животне средине | Закон /Пропис | Мјесто мјерења | Параметари који се анализирају | Начин вршења мониторинга | Учесталост мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОНИТОРИНГ СТАЊА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА - МЈЕСЕЧНИ- | Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21); Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске”, број 19/15, 79/18, 70/20) | На предметној локацији | План управљања отпадом | - | Мјесечно |

5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука.

9. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, Марковић Душко из Доње Пилице, дана 03.04.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу мале соларне електране „SUNRAYS 2“ која се налази у насељу Доњa Пилица, град Зворник, на дијелу грађевинске парцеле означеној као к.ч. број 65/1 К.О. Шепак.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „„ЕКОДОЗВОЛА“ д.о.о. Бања Лука која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 1-Е/07 од 16.01.2024.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: 59 -1/24 од априлa 2025. године, приложио и сљедећу документацију:

- Локацијске услове, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-364-100/2024 од 06.03.2025.год.

- Лист непокретности извод број: 199, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, КО Шепак, број: 21.21-952.4-1-2047/2024-1 од 25.10.2024.год.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник,    УР број: 21.21-952.4-2.531/2024-1 од 25.10.2024.год.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

У Доказима се описује предметно постројење за које се издаје еколошка дозвола, гдје се наводи: Мала соларна електрана „SUNRAYS 2“, инсталисане снаге 149,76 kW, са пратећим објектима градиће се на локацији Доња Пилица, на дијелу земљишта означеног као к.ч. бр. 65/1, к.о. Шепак. Карактер објекта трајни. Укупна површина предметне парцеле је 2871 m2.

Основна намјена фотонапонске електране је производња електричне енергије употребом фотонапонских модула и пратеће опреме. Фотонапонски модули, користећи сунчеву енергију, производе електричну енергију. Како би се иста дистрибуисала у мрежу, неопходна је, поред пратеће опреме и постојање трафостанице и високонапонског постројења. Саобраћајна комуникација је омогућена са постојеће саобраћајнице.

Електрана ће бити смјештена на земљи. На земљу се поставља носива конструкција која се помоћу вертикалних стубова причвршћује на земљу. На конструкцију се фиксирају фотонапонски модули помоћу одговарајућих причврсних елемената. Модули се постављају у оптималан положај за максималну производњу.

Фотонапонско поље чине 256 фотонапонских модула који се даље слажу у стрингове (низове). Фотонапонски стрингови се воде директно на инвертере, који се постављају на носиву конструкцију испод фотонапонских модула. АC стране инвертера се помоћу енергетских каблова одговарајућег пресјека повезују са главним разводним ормаром (ГРО), и даље на трафо станицу.

Повезивање фотонапонске електране са дистрибутивним системом ће бити дефинисан кроз техничку документацију. Начин прикључења ће се детаљно обjаснити у главном пројекту, на основу добијене ЕЕ сагласности од надлежног дистрибутивног електро предузећа. Планирана годишња производња: 178099.36 kWh;

Фотонапонска електрана се састоји од сљедећих дијелова: фотонапонских модула који се повезују у стрингове, соларних каблова и DC разводног ормара са заштитним елементима, DC/AC инвертора, конструкције за панеле, енергетских каблова и AC разводног ормара са заштитним елементима, главног разводног ормара, бројила електричне енергије и громобранске и уземљивачке инсталације.

Због атмосферских утицаја попут кише, сунчевог зрачења и високе температуре, за међусобно спајање фотонапонских модула користе се тзв. соларни каблови, тј. гумирани каблови. Стрингови се прво обједињују у DC ормару, а затим доводе у инвертер. Инвертер је електронички уређај који истосмјерни напон фотонапонских модула претвара у измјенични напон регулисаног износа и фреквенције, синхронизиран са напоном мреже.

У тачки примопредаје електричне енергије се уграђује бројило електричне енергије.

Сваки инвертор има свој AC ормар. AC стране инвертера су груписане у главни AC разводни ормар и напајају мрежу. У AC ормарима су уграђени заштитни елементи: аутоматски осигурачи, FID склопке, AC одводници пренапона, раставне осигурачке склопке и компактни нисконапонски прекидачи. За везу између AC ормара и ормара обрачунског мјерења обично се користи кабел  PP00-A одговарајућег пресјека, који се полаже у цијев. У тачки примопредаје електричне енергије се уграђује бројило електричне енергије. За реализацију фотонапонског система одабрани монокристални бифацијални фотонапонски панели произвођача “ RISEN ”, типа HIGH PERFORMANCE BIFACIAL MODULE RSM-144-10-585-610BNDG. На предметној парцели ће се монтирати 256 фотонапонских панела, што даје укупну инсталисану снагу предметне фотонапонске електране од 149,760 kWp.

За изградњу MSE „SUNRAYS 2“ снаге 149, 760 kWp користит ће се инвертери произвођача „SMA Solar Tehnology”, типа „Tip Sunny Tripower CORE1 - 50kW”. Инвертер ће се монтирати испод потконструкције предвиђене за монтажу фотонапонских панела на земљи.

Инвертер „Tip Sunny Tripower CORE1 - 50kW“ је опремљен напредном функцијом за управљање мрежом односно снагом (power limitation sistem). Електрана ће бити повезана на електродистрибутивну мрежу као „мрежом вођена“ електрана. У случају промјене напона и фреквенције изван дозвољених граница, главни прекидач ће аутоматски искључити и одвојити електрану од електродистрибутивног система.

За изградњу MSE „SUNRAYS 2“ снаге 149,760 kWp, предвиђена је потконструкција за монтажу фотонапонских панела на земљи која се састоји од различитих префабрикованих елемената од поцинчаних челичних или алуминијумских профила, на које се поставља соларни панел.Одабрана је стандардна слободностојећа носећа конструкција за монтажу на земљи. Главни елементи носеће конструкције су вертикални стубови-ногари израђени од поциничног жељеза (U - профил), који се директно укопавају у земљу бушењем рупа. Носна конструкција се поставља тако да омогући постављање соларних панела у редове, окренути према југу под нагибом од 30°, при чему због засјењености треба одржавати међуредни размак редова. Мјесто прикључка – трафо станица TS 20/0,4 kV, 1000 kVA ће бити тачно дефинисано техничком документацијом. Прикључак на мрежу мора бити тако изведен да дозвољава прихват активне енергије из фотонапонске електране у свим нормалним условима.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 04.04.- 04.05.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Контролисао 							        В.Д. НАЧЕЛНИК

шеф одсјека                                                                                               Бојан Стевановић

Доставити :

- подносиоцу захтјева

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији